实验室料斗混合机的维护保养规程

实验室料斗混合机主要用于固体制剂实验中的颗粒与颗粒、颗粒与粉末、粉末与粉末等物料的混合。是药厂实验室的总混设备。同时在制药、化工、食品等行业广泛使用。

‌实验室料斗混合机的维护与保养‌主要包括以下几个方面：

‌•清洁设备‌：定期清理混合机的内部，包括料斗、搅拌叶片等部件。使用适当的工具和清洁剂，确保清除残留物，避免使用硬物刮擦设备表面，以免划伤设备‌。

‌•检查零部件‌：定期检查设备的各个零部件，确保没有松动或损坏。特别是轴承、皮带等易损件，应定期更换或维修，以避免零部件在使用过程中出现故障‌。

‌•润滑系统维护‌：定期检查润滑系统的油位，确保油位处于正常范围内。如果发现油脂不足，应及时补充规定型号的润滑油脂。同时，定期检查润滑油的品质，如颜色、粘度、杂质含量等，必要时进行更换‌。

‌•传动系统检查‌：检查传动系统和电气连接，确保其正常运转。如有异常，及时处理或联系专业技术人员进行维修‌。

‌•安全装置检查‌：定期检查混合机的安全装置和保护设备，如限位开关、紧急停止按钮等，确保其运行安全性和可靠性‌。

‌•性能检测‌：定期检测设备的性能，包括转速、电机温度等参数，确保设备运行正常。如有异常情况，应及时调整设备‌。

‌•存放注意事项‌：设备在存放时，应放置在干燥通风的地方，避免受潮、受阳光直射等情况，影响设备的使用寿命‌。

‌•日常维护记录‌：根据使用手册的要求进行定期的维护保养，并记录维护保养的情况，以便查阅和参考‌。